ZP.232.2.2018

Załącznik nr 3  do ogłoszenia

- ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr  1  -  aparat KTG

| Kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej i pełnym monitoringiem matki - szt 1 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis parametru , funkcji | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane |
| I. | Aparat KTG fabrycznie nowy z automatyczną analizą oraz pełną obsługą w języku polskim. | Tak |  |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej ≥ 12,1'' | Tak ,podać |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy oraz pokrętło | Tak |  |
| 3 | Współpraca z centralą monitorującą oraz telemetrią płodową | Tak |  |
| 4 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
| 5 | Zakres pomiarowy US min 50-240 bpm | Tak ,podać |  |
| 6 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 7 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | Tak ,podać |  |
| 8 | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak ,podać |  |
| 9 | Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | Tak ,podać |  |
| 10 | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
| 11 | Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |
| 12 | Komputerowa analiza zapisu KTG | Tak |  |
| 13 | Znacznik dla personelu | Tak |  |
| 14 | Wprowadzanie notatek | Tak |  |
| 15 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
| 16 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
| 17 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt. | Tak |  |
| 18 | Monitoring parametrów matki: NIBP, MECG, TEMP, RESP, SPO2 | Tak |  |
| 19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US | Tak |  |
| 20 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
| 21 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak |  |
| 22 | Wodoszczelność przetworników min. IPX8 | Tak |  |
| 23 | Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 24 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
| 25 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
| 26 | Alarm FHR ustawiany krokiem 5 lub 10 BPM. | Tak ,podać |  |
| 27 | Opóźnienie występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym (min. 10 - 300 s) | Tak ,podać |  |
| 28 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 29 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak |  |
| 30 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 31 | Zakres sygnału Toco 0÷100 % | Tak |  |
| 32 | Ustawienie linii podstawowej Toco 10 lub 20 jednostek (do wyboru przez użytkownika) | Tak ,podać |  |
| 33 | Automatyczna korekcja przesunięcia | Tak |  |
| 34 | Automatyczna korekcja zerowania | Tak |  |
| 35 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m | Tak ,podać |  |
| 36 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
| 37 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | Tak ,podać |  |
| 38 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | Tak ,podać |  |
| 39 | Szerokość papieru min 150mm – 20 szt | Tak ,podać |  |
| 40 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty. |  |  |
| 41 | Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi | Tak ,podać |  |
| 42 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 43 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
| 44 | Wózek do aparatu z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 45 | + 2 przeglądy techniczne w trakcie trwania gwarancji | Tak |  |
| 46 | Okres gwarancji min 24 miesiące na aparaty | Tak,podać |  |
| 47 | Okres gwarancji min 12 miesięcy na akcesoria | Tak ,podać |  |
| 48 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Zadanie nr  2  -  wózek inwalidzki  ręczny

| WÓZEK INWALIDZKI - szt 2 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis parametru , funkcji | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane |
| 1 | Fabrycznie nowy . | Tak |  |
| 2 | Składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej , malowana proszkowo , / kolor do wyboru podać/ | Tak |  |
| 3 | Siedzisko miękkie z poduszką ,wykonane z materiału tapicerskiego lub nylonu / kolor do wyboru podać/ | Tak |  |
| 4 | Uchylne podłokietniki | Tak |  |
| 5 | Szerokość siedziska 50 cm | Tak ,podać |  |
| 6 | Całkowita szerokość wózka 67 cm | Tak ,podać |  |
| 7 | Hamulce osoby prowadzącej | Tak |  |
| 8 | Koła przednie pełne gumowe | Tak |  |
| 9 | Koła tylne , pełne gumowe lub pneumatyczne |  |  |
| 10 | Waga wózka max 20 kg | Tak ,podać |  |
| 11 | Maksymalna waga użytkownika 130 kg | Tak ,podać |  |
| 12 | Uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości | Tak |  |
| 13 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 14 | Okres gwarancji min 12 miesięcy . | Tak ,podać |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

| Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 3 - materac przeciwodleżynowy z pompą - szt 2 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy . | Tak |  |
| 2 | Materac do II stopnia odleżyn włącznie w rozmiarze 85 x 195 x 12 cm | Tak ,podać |  |
| 3 | Wymienne komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, wykonane z poliuretanu, powinny napełniać się i opróżniać cyklicznie co druga. Komory w części środkowej wypinane, w celu możliwości prowadzenia terapii bezdotykowej. | Tak ,podać |  |
| 4 | Materac wyposażony w: - szybkozłączkę - mikrootwory AIR - zawór szybkiego spuszczenia powietrza CPR - przewody materaca w pokrowcu - pasy mocujące | Tak |  |
| 5 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C – zapinany w całość (z trzech stron zamek). | Tak ,podać |  |
| 6 | Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do 160kg | Tak ,podać |  |
| 7 | Pompa wyposażona w funkcje: - wyboru ciśnienia w zakresie od 10 do 60 mmHg - trybu statycznego - alarmu wizualnego niewłaściwego ciśnienia - wydajność pompy ≤ 8 l/min. - kabel sieciowy o długości 4,5m - mechaniczny i zewnętrzny, kapsułowy, antybakteryjny filtr powietrza- zastosowanie filtrów zewnętrznych - umożliwia to ich wymianę przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu czy odsyłania pompy. Filtr zewnętrzny pozwala na optyczną ocenę konieczności jego wymiany. Zatkanie filtra wewnętrznego będzie się objawiało złą praca pompy, a nawet jej uszkodzeniem. | Tak |  |
| 8 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 9 | Gwarancja min 3 lata | Tak ,podać |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

| Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 4 - Materac przeciwodleżynowy – szt 6 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy . | Tak |  |
| 2 | Materac do IV stopnia odleżyn w rozmiarze 90 x 200 x 15 cm | Tak ,podać |  |
| 3 | Trzywarstwowy rdzeń materaca z hiperelastycznej pianki | Tak |  |
| 4 | Kanały napowietrzające tworzący idealny mikroklimat | Tak |  |
| 5 | Pokrowiec poliuretanowy łatwo ściągalny , wodoodporny i paro przepuszczalny z możliwością czyszczenia w temperaturze do 95 °C | Tak ,podać |  |
| 6 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 7 | Gwarancja min 5 lat | Tak ,podać |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

| Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 5 - wieszak kroplówkowy ścienny – szt 10 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak kroplówkowy mocowany do ściany , teleskopowy , długość 70-200 cm , wykonany ze stali nierdzewnej , głowica zakończona min 2 haczykami | Tak ,podać |  |
| 2 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 3 | Okres gwarancji min 12 miesięcy . | Tak ,podać |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

| Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 6 - aparat EKG – szt 1 Producent:……………………. Kraj pochodzenia: …………………………… Oferowany model/typ: …………………………. Rok produkcji 2018 r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy . | Tak |  |
| 2 | Aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem graficznym LCD z ekranem dotykowym oraz klawiaturą membranową z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 3 | Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych i dzieci w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału | Tak |  |
| 4 | - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 5 | - wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia | Tak |  |
| 6 | podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu | Tak |  |
| 7 | - wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG | Tak |  |
| 8 | - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
| 9 | - wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
| 10 | - klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 11 | - kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 4,3” z pojemnościowym ekranem dotykowym | Tak, podać |  |
| 12 | automatyczna analiza i interpretacja -wyniki zależne od płci i wieku pacjenta. | Tak |  |
| 13 | - wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
| 14 | - ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 15 | - automatyczna detekcja zespołów QRS | Tak |  |
| 16 | - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
| 17 | - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak, podać |  |
| 18 | - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak, podać |  |
| 19 | - detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | Tak |  |
| 20 | - zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 21 | - badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu - funkcje oszczędności energii akumulatora | Tak |  |
| 22 | - wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm - waga: < 0,6 kg | Tak , podać |  |
| 23 | Standardowe wyposażenie : elektrody gruszkowe elektrody klipsowe ,kabel zasilający ,żel | Tak |  |
| 24 | Wózek medyczny pod elektrokardiograf z wysięgnikiem na kabel pacjenta. Wózek posiada 2 półki na urządzenia medyczne oraz dodatkową na elektrody i żel EKG. Wymiary: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm. +/- 3 cm | Tak |  |
| 25 | Dokumenty potwierdzające: folder produktu w języku polskim, deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 26 | Gwarancja min min. 24 miesiące | Tak , podać |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy